АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА      РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122

20. 11. 2009г.                                                                                х.Вербовый Лог

# Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 08.08.04г.№ 122-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов согласно приложению.

- Постановление довести до населения.

- Постановление № 37а от 21.04.2008г. «Об утверждении перечня                                                   первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»  считать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации по вопросам пожарной безопасности Кабанову Е.А.

Глава Вербовологовского

сельского поселения                                                          В.И.Картичев

## Приложение к

Постановлению № 122 от 20.11.2009г.

«Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов»

перечень

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

- Населенные пункты Вербовологовского сельского поселения с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством усадеб от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны находиться в исправном состоянии, быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением и заправлены топливом. За каждой мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

- У каждого пятого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м и комплектоваться ведрами.

- У каждого пятого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0; 3 куб.м. и коплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения индивидуальных  жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

- На электрооборудовании должно быть УЗО.

Глава Вербовологовского

сельского поселения                                                                   В.И.Картичев